АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВОБОДНЫЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «24» мая 2017 года № 350

пос. Свободный

Об итогах отопительного сезона 2016/2017 годов и подготовке

городского округа ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний

период 2017/2018 годов

В целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства городского округа ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов и надежного обеспечения населения, водой, электрической и тепловой энергией, на основании  пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от       06.10. 2013  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 30 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать итоги отопительного сезона 2016/2017 годов удовлетворительными (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о комиссии при администрации городского округа ЗАТО Свободный по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов. (Приложению № 3).

4. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов. (Приложение № 4).

5. Начальнику отдела городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный Мартынову Д.П. в срок до 10.09.2017 года обеспечить проведение работ по ремонту кровель, теплотрасс с учетом результатов весеннего осмотра жилых зданий и объектов инженерной инфраструктуры и их окончание;

6. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный:

6.1. в срок до 15.08.2017 года представить в отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный копии приказов о назначении ответственных лиц за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

6.2. назначить лиц, ответственных за подготовку объектов, закрепленных за ними на праве оперативного управления или хозяйственного ведения (далее объектов), к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов;

6.3. в срок до 05.06.2017 года разработать план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов.;

6.4. обеспечить выполнение ремонтных работ, необходимых для подготовки объектов к работе в осенне-зимний период до начала отопительного сезона 2017/2018 годов;

6.5. в срок до 15.08.2017 года оформить акты готовности к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов с получением паспортов готовности на объекты в администрации городского округа ЗАТО Свободный;

6.6. произвести осенний осмотр объектов для уточнения объемов работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в 2018 году.

7. Директору МУП ЖКХ «Кедр» Казакову С.В.:

7.1. до 30.05.2017 года провести анализ итогов работы по обеспечению тепловой и электрической энергией в отопительный период 2016/2017 года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов.

7.2. обеспечить контроль за своевременной подготовкой котельной, инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении, с оформлением актов готовности к работе в осенне-зимний период  2017/2018 годов

7.3. предусмотреть обеспечение котельной, осуществляющей теплоснабжение жилых домов и объектов социального назначения, вторыми независимыми источниками электроснабжения, резервными котлами. 
О принятых мерах сообщить в срок до 15.08.2017 года отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный;

7.4. в срок до 01.10.2017 обеспечить создание запаса резервного топлива в предусмотренных объемах;

7.5. в срок до 15.09.2017 года сформировать необходимый  материально-технический запас для устранения аварийных ситуаций на коммунальных объектах и жилищном фонде;

7.6. обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей. 
О результатах сообщать ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный;

7.7. обеспечить своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

7.8. в срок до 10.09.2017 года обеспечить проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с составлением акта;

7.9. в срок до 01.11.2017 года обеспечить подготовку специализированной техники и механизмов МУП ЖКХ «Кедр» к работе в осенне-зимний период, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов;

7.10. в срок до 01.10.2017 года произвести осенний осмотр объектов ЖКХ для уточнения объемов работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в 2018 году;

7.11. приказом по предприятию назначить ответственных за исполнение Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов. В срок до 01.06.2017 года представить в отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный «План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года» с ответственными за подготовку.

8. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный.

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Свободный Белоусова В.Л.

Глава администрации

городского округа ЗАТО Свободный				      А.А.Матвеев

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления

администрации ГО ЗАТО Свободный

| Об итогах отопительного сезона 2016/2017 годов и мерах по подготовке городского округа ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов |
| --- |
| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |
|  |  | Дата поступ ления на согласование | Дата согласо вания | Замечания и подпись |
| Заместитель главы администрации | В.Л.Белоусов |  |  |  |
| Начальник юридического отдела | М.Р.Уколова |  |  |  |
| Начальник организационно-кадрового отдела | Л.В.Ткаченко |  |  |  |

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д.П.Мартынов

8 (34345) 5-84-25

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от « ___ » мая 2017 года № _____

Итоги отопительного сезона 2016-2017 гг.

Отопительный сезон 2016/2017 годов на территории городского округа ЗАТО Свободный начат в соответствии с Постановлением администрации ГО ЗАТО Свободный № 526  от 30.08.2016 года с 15.09.2016 года, что говорит о высокой готовности МУП ЖКХ «Кедр» и всей коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Свободный, к отопительному сезону 2016-2017 годов в целом. На основании актов готовности систем отопления и теплоснабжения к эксплуатации на все объекты теплоснабжения своевременно были выданы паспорта готовности к отопительному сезону 2016-2017 годов.

МУП ЖКХ «Кедр», несмотря на сложное финансовое положение своевременно подготовил котельную, теплосети, а также другие объекты коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2016-2017 годов.

Выполненные работы при подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов были направлены на снижение теплопотерь при прохождении теплоносителя к потребителям, обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, электрооборудования воздушных линий электропередач, кабельных линий электропередач, организации учета выработки тепловой энергии, расхода холодной воды в границах балансовой принадлежности.

Отопительный период на территории городского округа ЗАТО Свободный закончен 15 мая 2017 года, согласно постановлению администрации городского округа ЗАТО Свободный от  12.05.2017 г. № 311.

В период отопительного сезона 2016-2017 годов деятельность МУП ЖКХ «Кедр» была направлена на обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. В целом задачи, поставленные перед МУП ЖКХ «Кедр», в ходе отопительного периода выполнены. Неисправности в инженерных системах теплоснабжения устранялись своевременно.

Силами МУП ЖКХ «Кедр» сформирован резерв материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетях на 20%.

Температура в жилых домах и на объектах социально-культурного и бытового назначения поддерживалась в соответствии с установленными параметрами.

Аварийных ситуаций на системах отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения не было.

Расход топлива на котельной составил:

- природного газа   13 898,24 тыс. куб. м   (в 2016году – 13 559,53 тыс. куб. м),

При этом выработано тепловой энергии:

- газовой котельной      95 266,00 Гкал (в 2016 году – 93 888,48 Гкал)

Основной проблемой в ходе отопительного сезона 2015/2016 годов являлось:

- нераспределенная нагрузка тепловой энергии, убытки составляют 13 377, 86 тыс.руб.

- необоснованный сброс теплоносителя из системы теплоснабжения потребителем.

- долг за коммунальные услуги (снабжение тепловой энергией и горячим водоснабжением)  ОАО «РЭУ» 11217,10 тыс.руб. (в 2016 году 11217,10 тыс.руб.)

- долг за коммунальные услуги (снабжение тепловой энергией и горячим водоснабжением)  население 12 839, 1 тыс.руб. (в 2016 году 21 971,87 тыс.руб.)

- долг за коммунальные услуги (снабжение тепловой энергией и горячим водоснабжением)  АО «ГУЖКХ» 9 767,5 тыс.руб.

- долг за коммунальные услуги (снабжение тепловой энергией и горячим водоснабжением)  АО «ГУЖФ» 744 тыс.руб.

- долг за коммунальные услуги (снабжение тепловой энергией и горячим водоснабжением)  ЦВО 12 316 тыс.руб. (в 2016 году 4 525,89  тыс.руб.)

Задолженность МУП ЖКХ «КЕДР»:

- ЗАО «Уралсевергаз» - 57 733,9 тыс.руб. (в 2016 году 73 781,94тыс.руб.)

- ЗАО «ГАЗЭКС» - 2 026 тыс.руб.

- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - 22 631,8 тыс.руб. (в 2016 году 40 007,63 тыс.руб.)

- УФССП России –2611,9 тыс.руб. (в 2016 году  9 634,95 тыс.руб.)

Итого общая задолженность МУП ЖКХ «КЕДР» составляет- 85 003,6 тыс.руб. (в 2016 году 123 424,52 тыс.руб.)

В целом задачи, стоящие перед городским округом ЗАТО Свободный, по проведению отопительного сезона 2016/2017 гг., выполнены.

Итоги отопительного сезона удовлетворительны.

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от « ___ » мая 2017 года № ___

План мероприятий

по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения,

коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов

1. Организационно-технические мероприятия

| Мероприятия | Сроки проведения | Отчетный документ | Ответственный за подготовку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение осмотров зданий и сооружений |  |
| - весенний осмотр | май | Акт, план, персп. план | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - осенний осмотр | За 1,5 месяца до начала отопит. сезона | Акт №_____ от_________ |  |
| - частичный осмотр | За 15 дней до начала отопит. сезона | Акт №_____ от_________ |  |
| 2. Составление плана работ и ремонтов по подготовке к отопительному сезону | 15.04.2016 | План | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 3. Анализ гидравлического и теплового режима системы теплоснабжения за текущий отопительный период | май | Анализ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 4. Заключение договоров с подрядными организациями | май-июнь | Договор | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 5. Материально-техническое обеспечение плановых работ | май-июнь |  | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 6. Разработка графиков по профилактике и ремонту; |  |
| - котельных | апрель | График | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - тепловых сетей, | апрель | График | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - системы теплопотребления жилых домов, | апрель | График | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - муниципальных организаций, | апрель | График | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - прочие. | апрель | График | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 7. Извещение о плановых отключениях систем тепло-водоснабжения. | За 7 суток | Книга ТФГ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 8. Подготовка расчетов допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения | август | Расчет |  |
| 9. Разработка и внедрение эксплуатационной документации (технические паспорта на здания, сооружения). | июль, август | ЭД | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10. Обеспечение безопасной эксплуатации |  |
| 10.1 Испытания средств защиты, приспособлений инструмента | август | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.2 Оборудование рабочих мест | август | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.3 Организация обучения специалистов | август | протоколы, удостоверения | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.4 Уточнение функциональных обязанностей персонала | август | Должностная инструкция | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.5 Уточнение инструкций по охране труда | август | Инструкция | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.6 Противоаварийные тренировки | август | План | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.7 Прием зачетов по требованиям безопасности оказанию первой медицинской помощи | август | Ведомость | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.8 Проверка состояния охраны труда в подразделениях | ежемесячно еженедельно | Акты, предписания |  |
| 11. Метрологическое обеспечение |  |
| - представление в поверку средств измерений |  |  | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - котельной 88,89. | Май-июль |  |  |
| - ЖЭУ №1 | Май-июль |  |  |
| - ПУ ТВС и К | Май-июль |  |  |
| -Э/Х | Май-июль |  |  |
| - заполнение паспортов на КИП котлов, | август |  | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - оформление результатов в журналах | август |  |  |
| 12. Обеспечение пожарной безопасности |  |
| - противопожарный инструктаж | август-октябрь | План | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - занятия по пожарно-техническому минимуму | август-октябрь | Конспект |  |
| - противопожарные тренировки | август-октябрь | План |  |
| 13. Проверка технического состояния противопожарного оборудования |  |
| - 1-й этап | июль | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - 2-й этап | август | Акт №_____ от_________ |  |
| 14. Соблюдение природоохранных требований |  |
| - разработка плана мероприятий по снижению вредных отходов и выбросов | июнь- июль | План | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 15. Проверка и испытание предохранительных устройств автоматической защиты систем контроля на котлах |  |
| - котельной №88, 89. | июнь- июль | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 16. Проведение шурфовок тепловых сетей для определения коррозионного износа металла труб | июль | Акт №_____ от_________ |  |
| 17. Промывка: котлов и коммуникаций |  |
| - котельной №88,89; | май | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - тепловых сетей; | май | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - систем теплоснабжения; | Июнь - август | Акт №_____ от_________ |  |
| - жилых домов; | Июнь - август | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - муниципальных организаций; | Июнь - август | Акт №_____ от___________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - объектов МО РФ; | Июнь - август | Акт №_____ от_________ |  |
| -прочих. | Июнь - август | Акт №_____ от_________ |  |
| 18 .Испытание и промывка систем: |  |
| а) ГВС: |  |
| - жилых домов; | По графику | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - муниципальных организаций; | По графику | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - прочих. | По графику | Акт №_____ от_________ |  |
| б) х/в: |  |
| - жилых домов; | По графику | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - муниципальных организаций; | По графику | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - прочих. | По графику | Акт №_____ от_________ |  |
| в) канализация |  |  | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - жилых домов; | По графику | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - муниципальных организаций; | По графику | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - прочих. | По графику | Акт №_____ от_________ |  |
| 19. Испытание тепловых сетей: |  |
| - на тепловые потери | май | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - на максимальную температуру теплоносителя | май | Акт №_____ от_________ |  |
| - на давление | май | Акт №_____ от_________ |  |
| 22. Установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм | май | Акт №_____ от_________ |  |
| 20. Регулирование тепловых сетей | сентябрь, ноябрь | Акт №_____ от_________ |  |
| 21. Оповещение потребителей о проведении пробных топок | За 3-е суток | ТЛФ |  |
| 22. Составление графика включения системы отопления | Август 15.08. 2017 | График за 5 суток | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 23. Утверждение графика включения системы у Главы ГО ЗАТО Свободный | 01.09. 2017 | Постановление | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 24. Составление графиков ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и предотвращение их развития | Август- сентябрь | График | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 25. Согласование графиков отключений с Главой администрации ГО ЗАТО Свободный (перечень абонентов не подлежащих отключению) | Август | Постановление | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 26. Заполнение систем теплопотребления химически очищенной, деаэрированной водой | Август | график | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 27. Выдача разрешений потребителям на заполнение систем теплоснабжения | Август-сентябрь | разрешение | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 28. Контроль заполнения систем водой | с 20.08. 2017 по10.09. 2017 | Отметка в графике |  |
| 29. Проведение пробных топок котельной 88,89 | 5-10.09. 2017 | Акт №_____ от___________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 30. Оценка готовности МУП ЖКХ «Кедр» к проведению аварийно-восстановительных работ |  |
| - укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Июль - август | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - оснащенность машинами, спец.оборудование и механизмами; | август | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - наличие основных материально-технических ресурсов; | август | Акт №_____ от_________ |  |
| - укомплектованность передвижными источниками электропитания | август | Акт №_____ от_________ |  |
| 31. Назначение комиссии приказом по организации для проверки готовности к работе в ОЗП | За 20 дней до начала ОЗП | Приказ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: |  |
| - наличие лицензии | До 01.09. 2017 |  | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - выполнение намеченного плана подготовки | До 01.09. 2017 | Отработка плана | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - наличие плановых запасов основного и резервного топлива | До 01.09. 2017 | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - укомплектованность рабочих мест обученным персоналом, оснащенным СИЗ, спец.одеждой, инструментом, НТД, инструкциями, схемами | До 01.09. 2017 | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - проведение технического освидетельствования и диагностирования оборудования | До 01.09. 2017 | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: |  |
| - готовность зданий и сооружений | 01.09. 2017 | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - готовность средств связи | 01.09. 2017 | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - наличие запаса материалов и средств для аварийно- восстановительных работ | 01.09. 2017 | Акт №_____ от_________ |  |
| - наличие и выполнение графика противоаварийных тренировок | 01.09. 2016 | График | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - выполнение плана перспективного развития энергосбережения | 01.09. 2017 | План | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 32. Получение паспорта готовности к ОЗП | До 10.09. 2017 | Паспорт | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 33. Оформление паспортов готовности жилых домов | август | Паспорт | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 34. Оформление паспортов объектов и оборудования | август | Паспорт | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 35. Проверка исправности автоматики и КИП |  |
| - котельной 88,89 | сентябрь | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 36. Проверка готовности уборочной техники и инвентаря | 30.08.2017 | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 37. Оценка качества подготовки к зиме зданий и квартир | сентябрь | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 38. Оценка качества подготовки к зиме объектов, зданий, |  |
| ПУ ТВС и К | сентябрь | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| -электрохозяйство, | сентябрь | Акт №_____ от_________ |  |
| - гараж | сентябрь | Акт №_____ от_________ |  |
| - котельная 88,89. | сентябрь | Акт №_____ от_________ |  |
| 39. Наладка систем |  |
| - х/в | По графику | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - ГВС; | По графику | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - канализация | По графику | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 40. Приемка подготовленных к работе:: |  |
| - котельной 88,89. | 01.08. 2017 | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - тепловых сетей | 01.08. 2017 | Акт №_____ от_________ |  |
| - систем теплопотребления: |  | Двухсторонние акты |  |
| - ЖЭУ №1 | 01.08. 2017 |  | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - объектов МО РФ | 01.08. 2017 |  | в/ч |
| - муниципальных организаций; | 01.08. 2017 |  | Муниципальные организации |
| - прочие | 01.08. 2017 |  | Прочие организации |
| - представление объектов комиссии ГО ЗАТО Свободный | 01.09. 2017 | Акт №_____ от_________ | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - получение паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период, жилищно-коммунальных объектов | 01.09. 2017 | Паспорта |  |
| 41. Разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения | май | Технический отчет, режимные карты котлов | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 42.Отключение системы ГВС | июль | Постановление Главы, приказ директора | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 43.Включение системы ГВС | июль | Постановление Главы, приказ директора |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от « ___ » мая 2017 года № ____

Положение

о комиссии при администрации городского округа ЗАТО Свободный

по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2017/2018 гг.

1. Общие положения

Комиссия при администрации городского округа ЗАТО Свободный по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 гг. создается на период с мая по октябрь 2017 года включительно и является рабочим органом, обеспечивающим контроль за выполнением всеми организациями, расположенными на территории городского округа ЗАТО Свободный, мероприятий по подготовке оборудования и инженерных сетей к отопительному сезону, оформлением актов и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период, бесперебойным функционированием всех систем жизнеобеспечения городского округа, оперативным устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях и оборудовании, взаимодействием коммунальных организаций городского округа вне зависимости от правовой формы и ведомственной принадлежности в весенне-летний подготовительный период.

В своей деятельности комиссия руководствуется нормативно правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа ЗАТО Свободный, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи

Основными задачами комиссии являются:

2.1. Контроль за выполнением МУП ЖКХ «Кедр» организационно-технических мероприятий по подготовке оборудования и инженерных сетей к отопительному сезону;

2.2. Проверка готовности МУП ЖКХ «Кедр» и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

2.4. Контроль за ходом получения организациями всех форм собственности актов и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период;

2.5. Проверка наличия у МУП ЖКХ «Кедр» аварийных запасов оборудования и материалов к работе в осенне-зимний период;

2.6. Разработка мер по повышению надежности функционирования городского хозяйства городского округа.

3. Функции комиссии

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

3.1. Обеспечение постоянного контроля за ходом выполнения планов мероприятий, графиков испытаний и ремонта инженерных сетей и оборудования, с целью надежности функционирования всех систем жизнеобеспечения городского округа в осенне-зимний период;

3.2. Внесение предложений по развитию инженерной инфраструктуры городского округа;

3.3. Заслушивание информации руководителей муниципальных учреждений и предприятий по направлениям деятельности комиссии;

3.4. Внесение в установленном порядке предложений о подготовке проектов постановлений и распоряжений администрации городского округа ЗАТО Свободный в пределах своей компетенции.

4. Права комиссии

При выполнении возложенных на нее задач комиссия имеет право:

4.1. Вносить руководителям предприятий и учреждений, независимо от правовой формы и ведомственной принадлежности предложения о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности за срыв сроков подготовки и оформления актов готовности к работе в осенне-зимний период.

4.2. Требовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации от должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и ведомственной принадлежности, предоставления необходимой информации, а также выполнения мероприятий, относящихся к сфере деятельности комиссии.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный.

5.2. Заседания комиссии созываются председателем комиссии либо его заместителем по мере необходимости.

5.3. Заседание комиссии ведет Председатель комиссии или по его поручению заместитель.

5.4. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях лично.

5.5. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются всеми членами комиссии.

5.6. Комиссия готовит проекты постановлений и распоряжений администрации городского округа ЗАТО Свободный в части обеспечения нормального функционирования городского хозяйства. Данные правовые акты могут быть оспорены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от « ___ » мая 2017 года № ____

Состав комиссии

при администрации городского округа ЗАТО Свободный

по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2017/2018 гг.

Председатель комиссии: Белоусов В.Л. – заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Заместитель председателя комиссии: Мартынов Д.П. – начальник отдела городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Секретарь комиссии: Шишленков А.В. – специалист по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Члены комиссии:

Казаков С.В. – директор МУП ЖКХ «Кедр» (по согласованию);

Ремесло Ю.Ф. – начальник электрохозяйства МУП ЖКХ «Кедр» (по согласованию).;

Шешуков А.П. – начальник теплового хозяйства МУП ЖКХ «Кедр» (по согласованию).;

Мирсаидов Н.К. – начальник водо-канализационного хозяйства МУП ЖКХ «Кедр» (по согласованию).;

Сорокин А.Н – старший техник ЖЭУ МУП ЖКХ «Кедр» (по согласованию).;

Мавлютов Н.К. – ведущий специалист отдела городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный;

Колмаков С.Ю.– начальник жилищно-коммунальной службы ФГБУ ЦЖКУ МО РФ по РВСН (по согласованию).