УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «26» мая 2020 года № 232

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов городского округа ЗАТО Свободный

1. Общие положения

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ 
от 12 марта 2013 г. №103.

Проверке готовности к отопительному периоду подлежат:

- теплоснабжающие организации;

- потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива. Теплоснабжающие организации кроме того, обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

2. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация городского округа ЗАТО Свободный организует работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов по городскому округу ЗАТО Свободный в части проверки готовности:

1) источников теплоснабжения, тепловых сетей городского округа ЗАТО Свободный 
и в целом теплоснабжающих организаций;

2) объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

3) жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад, подготовленным и аттестованным персоналом.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей городского округа ЗАТО Свободный и в целом теплоснабжающей организации определяется не позднее 31 августа комиссией по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов по городскому округу ЗАТО Свободный (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

1) объекты, подлежащие проверке;

2) сроки проведения проверки;

3) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Мероприятия проводимые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая организация | 1 | до 26.08.2020 | В соответствии с Приложением 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов городского округа ЗАТО Свободный |
| 2 | Муниципальные учреждения и предприятия | 11 | до 28.08.2020 | В соответствии с Приложением 4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов городского округа ЗАТО Свободный |
| 3 | Индивидуальные предприниматели | 57 | до 29.08.2020 |  |
| 4 | Жилищный фонд | 40 | до 27.08.2020 |  |

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных 
Главами 3, 5 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила).

Проверка выполнения теплоснабжающей организацией требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 1).

В акте содержатся один из следующих выводов комиссии по итогам проверки:

1) объект проверки готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения 
в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности 
или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду составляется согласно Приложению № 2 
к настоящей Программе и выдается администрацией городского округа ЗАТО Свободный.

Сроки выдачи паспортов - не позднее 28 августа - для потребителей тепловой энергии, 
не позднее 31 августа - для теплоснабжающей организации.

Потребители тепловой энергии, не получившие по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

Теплоснабжающая организация представляет в администрацию городского округа ЗАТО Свободный информацию по выполнению требований по готовности.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления и проводит осмотр объектов проверки. Оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2020-2021 годов

АКТ №________

проверки   готовности   к   отопительному   периоду  2020/2021 годов

__________________________ "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной__________________________________

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.___________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2.___________________________________________________________________________;

3.____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

и представитель теплоснабжающей организации__________________________________

(Ф.И.О, должность) провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы учета тепловой энергии

_____________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_____________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7). Паспорта на тепловые пункты_________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9). Оборудование тепловых пунктов______________________________________________

(плотное/неплотное)

10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов____________________________________________________________________

(установлены/неустановленны)

11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок__________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

_____________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Начальник  производственного участка ___________________/________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:___________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом  проверки   готовности  ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

№_____ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному   периоду .

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

С перечнем замечаний   ознакомлен, один экземпляр получил:

"___"____________20__г.________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2020-2021 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов

Выдан_______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ № _________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению  проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2020-2021 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающей организации

В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение  проверки  качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, 
в который включено проведение необходимого технического освидетельствования 
и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими 
и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Приложение № 4

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2020-2021 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 
и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем 
и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом 
и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду».

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «26» мая 2020 года № 232

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов по городскому округу ЗАТО Свободный

Председатель комиссии: Маевский И.И., заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Заместитель председателя комиссии: Шишленков А.В., начальник отдела городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Члены комиссии:

Руководитель муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кедр»;

Баскаков А.А., заместитель директора по жилищному фонду, энергетике и автотранспорту муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кедр» (по согласованию);

Греков Д.Ю., инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кедр» (по согласованию);

Кузнецов И.А., инженер по промышленной безопасности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кедр» 
(по согласованию);

Лупашко Л.В., ведущий специалист отдела городского хозяйства
и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный;

Ремесло Ю.Ф., начальник электрохозяйства муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кедр» (по согласованию);

Савельев Ю.Н., начальник водопроводно-канализационного хозяйства муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кедр» (по согласованию);

Сысолятин А.С., начальник хозяйства по производству, передаче и распределению теплоэнергии и теплоносителя муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кедр» (по согласованию);

Хисамутдинова Ю.А., специалист 1 категории отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный;

Шангин В.Ю., начальник жилищно-эксплуатационного участка № 1 муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кедр» (по согласованию);

Ширяев А.Д., главный инженер муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кедр» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «26» мая 2020 года № 232

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций

на территории городского округа ЗАТО Свободный

- МУП ЖКХ «Кедр»

Перечень потребителей тепловой энергии на территории  ГО ЗАТО Свободный

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (улица, № дома) | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилой фонд |
| 1 | Жилой дом | Карбышева 10 | 1963 |
| 2 | Жилой дом | Карбышева 17 | 1966 |
| 3 | Жилой дом | Карбышева 22 | 1979 |
| 4 | Жилой дом | Карбышева 7 | 1965 |
| 5 | Жилой дом | Карбышева 9 | 1963 |
| 6 | Жилой дом | Космонавтов 21 | 1976 |
| 7 | Жилой дом | Кузнецова 31 | 1982 |
| 8 | Жилой дом | Кузнецова 49 | 1981 |
| 9 | Жилой дом | Кузнецова 56 | 1982 |
| 10 | Жилой дом | Кузнецова 57 | 1982 |
| 11 | Жилой дом | Кузнецова 59 | 1984 |
| 12 | Жилой дом | Кузнецова 60 | 1986 |
| 13 | Жилой дом | Кузнецова 61 | 1986 |
| 14 | Жилой дом | Кузнецова 62 | 1989 |
| 15 | Жилой дом | Кузнецова 63 | 1991 |
| 16 | Жилой дом | Ленина 14 | 1963 |
| 17 | Жилой дом | Ленина 15 | 1963 |
| 18 | Жилой дом | Ленина 16 | 1962 |
| 19 | Жилой дом | Ленина 27 | 1965 |
| 20 | Жилой дом | Ленина 28 | 1967 |
| 21 | Жилой дом | Ленина 29 | 1962 |
| 22 | Жилой дом | Ленина 30 | 1963 |
| 23 | Жилой дом | Ленина 35 | 1984 |
| 24 | Жилой дом | Ленина 42 | 1980 |
| 25 | Жилой дом | Ленина 48 | 1981 |
| 26 | Жилой дом | Ленина 5 | 1962 |
| 27 | Жилой дом | Ленина 6 | 1964 |
| 28 | Жилой дом | Майского 25 | 1980 |
| 29 | Жилой дом | Майского 26 | 1981 |
| 30 | Жилой дом | Неделина 1 | 1961 |
| 31 | Жилой дом | Неделина 2 | 1961 |
| 32 | Жилой дом | Неделина 23 | 1979 |
| 33 | Жилой дом | Неделина 24 | 1982 |
| 34 | Жилой дом | Неделина 3 | 1962 |
| 35 | Жилой дом | Неделина 4 | 1962 |
| 36 | Жилой дом | Кузнецова 58 | 1983 |
| 37 | Жилой дом | Неделина 8 | 1964 |
| 38 | Жилой дом | Свободы 12 | 1963 |
| 39 | Жилой дом | Свободы 13 | 1964 |
| 40 | Многофункциональное здание | Свободы 65 | 1963 |
| 41 | Объекты МУП ЖКХ «Кедр» |  |  |
| Соцкультбыт |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница ЗАТО Свободный» | ул. Ленина,53 |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 «Аленушка» | ул. Майского, 69 |  |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 «Аленушка» | ул. Майского, 13 |  |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» | ул. Майского, 68 |  |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» | ул. Ленина, 115 |  |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Станция юных техников | ул. Свободы,19 |  |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | ул. Спортивная,19 |  |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Калейдоскоп» | Ул. Карбышева, 9 |  |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Калейдоскоп» | Ул. Карбышева, 17 |  |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами » | ул. Карбышева, 70 |  |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами » | ул.Кузнецова, 71 |  |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Свободный» | ул. Ленина, 46 |  |
| 13 | Администрация ГО ЗАТО Свободный | ул. Майского,67 |  |
| 14 | МКУ «АХС» (гаражи) | ул. Кузнецова,71 |  |
| 15 | МКУ «АХС» (гаражи) | ул. Свободы,9 |  |
| 16 | Муниципальное унитарное предприятие связи «Импульс» | ул. Свободы,65 |  |

| 17 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа» | ул. Карбышева, 7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения «Сервис» | ул. Ленина, 6 |  |
| Прочие потребители |
| 1 | Храм | ул. Неделина,102 |  |
| 2 | Индивидуальные предприниматели |  |  |