        Приложение к постановлению
  администрации городского округа
        ЗАТО Свободный
    от «26» февраля 2021 г. № 79

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционных программ Муниципального
унитарного предприятия жилищно — коммунального хозяйства «Кедр»
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2026 годы

1. Общие положения
1.1. Техническое задание на разработку инвестиционных программ разработано для Муниципального унитарного предприятия жилищно — коммунального хозяйства «Кедр» (далее - МУП ЖКХ «Кедр»), наделенного постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 05.03.2014 № 156 «Об определении для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа ЗАТО Свободный гарантирующей организации» статусом гарантирующей организации.
1.2. Основанием для разработки инвестиционных программ является:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Решение Думы городского округа ЗАТО Свободный №61/4 от 26.04.2016 года «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Свободный до 2026 года»;
Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области на качество питьевой воды.
1.3. Разработчик технического задания - Администрация городского округа ЗАТО Свободный.
1.4. Техническое задание определяет цели, задачи и требования к инвестиционных программ МУП ЖКХ «Кедр» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2021-2026 годы, а также является основанием для разработки инвестиционных программ и расчета финансовых потребностей для ее реализации.
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционных программ
Целями разработки и реализации инвестиционных программ является:
2.1. Повышение надежности и качества предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в городском округе ЗАТО Свободный.
2.2. Внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий.
2.3. Модернизация сооружений систем холодного водоснабжения и водоотведения.
2.4. Обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду путем снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
2.5. Переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды в том числе с внедрением новых методов обеззараживания (ультрафиолет, озонирование), обеспечивающие в пробах воды отсутствие превышения среднего уровня следующих показателей:
- Кремний — не более 10 мг/л,
- Общие колиформные бактерии — отсутствие,
- Трихлорэтилен — не более 0,005 мг/л,
- Четыреххлористый углерод — не более 0,006 мг/л.
2.6. Реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некоррозирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.
2.7. Замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения.
2.8. Строительство канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
2.9. Обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы.
Результатом реализации инвестиционных программ является достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городском округе ЗАТО Свободный.
3. Источник финансирования:
надбавка к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения;
собственные и заемные средства, в том числе кредитных организаций;
4. Требования к инвестиционной программе:
4.1. Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;
плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.
б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
б.1.) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
       в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;
г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;
д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:
собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения, займы и кредиты, другие источники;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;
ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов;
4.2. Перечень мероприятий в инвестиционной программе должен состоять из двух разделов:
1) мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения;
2) мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения.
5. Характеристика текущего состояния водопроводно-канализационного хозяйства городского округа ЗАТО Свободный
МУП ЖКХ «Кедр» оказывает полный комплекс услуг водоснабжения и водоотведения ГО ЗАТО Свободный и войсковых частей, расположенных на прилегающих территориях.
Система водоснабжения.
Забор воды осуществляется как из поверхностных источников, так и подземных (артезианские скважины).
Поверхностный источник водозабора расположен на р. Теляна, в 7 км к северу от территории поселка, где располагаются очистные сооружения системы водоснабжения, станция обезжелезивания, насосная станция.
Доставка воды на территорию поселка осуществляется по стальному трубопроводу d=l00. Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Подземный источник водозабора - артезианские скважины №10 и №11, расположенные в северной части поселка, неподалеку от насосной станции 3-го подъема. Для соблюдения оптимального режима работы скважин предусмотрено два пояса зон санитарной охраны.
Общий объем подаваемой воды составляет 1179,3 тыс. м3 . Водопроводное хозяйство МУП ЖКХ «Кедр» имеет сложную структуру:
• насосная станция III подъема;
• артезианские скважины;
• сети водопровода.
Протяженность водопроводных сетей составляет 43,2 км, их износ по данным БТИ составляет 60%. С момента постройки в 1961 году на сетях не проводился капитальный ремонт в полном объеме.
Артезианские скважины удалены от насосной станции III подъема на расстояние от 150 м до 2,2 км. Расположены артезианские скважины в лесном массиве, в труднодоступных, заболоченных местах, ЛЭП к ним имеет износ более 70%.
Насосные станции 1-го и II-го подъема «Теляна» удалены от ГО ЗАТО Свободный на 9 км.
Технические и технологические проблемы в системе.
 В результате проведенного инженерно-технического анализа системы водоснабжения городского округа выявлены следующие проблемы:
- высокий уровень износа оборудования подъема (водозаборы) и оборудования насосных станций;
- высокий износ трубопроводов;
- отсутствие водоочистных сооружений на водозаборных устройствах всех систем водоснабжения;
- износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке;
- низкий уровень автоматизации и телемеханизации производственных процессов;
- несоответствие качества питьевой воды в сетях централизованного водоснабжения;
- использование водных объектов (водозаборные скважины №10,11,12,13,19) для питьевого водоснабжения населения без санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и безопасным условиям населения;
- отсутствие санитарно — эпидемиологического заключения на проект санитарной охраны подземных источников (скважины №12,13,19).
Требуемые мероприятия:
- строительство водопроводных очистных сооружений;
- замена устаревшего и исчерпавшего ресурс работы оборудования на всех стадиях производства на современное и энергоэффективное;
- установка приборов учета;
- внедрение телемеханизации и автоматизации на всех стадиях производства;
- строительство и утверждение зон санитарной охраны на водозаборных сооружениях.
Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории.
 Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения проведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
- надежность;
- экологическая безопасность;
- эффективность используемого имущества.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности). Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах – 0,62 ед./км.
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города сформированы мероприятия производственной программы:
- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;
- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;
- программой предусмотрена реконструкция и модернизация очистных сооружений.

Контроль качества воды.

 Контроль качества поднятой воды осуществляет филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил и Пригородном районе».
Контроль качества воды осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
-ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;
- ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ99/2009)».
Система водоотведения.
Рельеф местности поселка Свободный имеет достаточный уклон в сторону канализационной насосной станции, что позволяет использовать самотечную канализацию на всей территории поселка городского типа Свободный. Напорного режима на самотечных сетях не зафиксировано.
Эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11).
Канализационные сети поселка Свободный выполнены в основном из керамических и чугунных труб. Общая протяженность самотечной сети водоотведения составляет 19,4 км. Сети водоотведения введены в эксплуатацию в 1962 году, степень износа сети водоотведения составляет 70 %. Общая протяженность напорных сетей водоотведения составляет 3,5 км. Общее количество канализационных камер и колодцев самотечной системы водоотведения составляет 200 штук. Количество колодцев на напорных сетях составляет 4 штуки.
Далее сброс осуществляется в р. Нольку, которая впадает в р.Тагил.
Для отвода стоков котельной и бассейна предусмотрен самотечный коллектор технической канализации. Сброс условно чистых стоков осуществляется на рельеф и далее по открытой канаве поступает в р. Северка.
 Общая протяженность:
- общая протяженность сетей (сети и очистные сооружения, ливневая канализация) 19580 м.;
- магистральных самотечных коллекторов 15 465 м.;
- напорных коллекторов 4115 м.
С 2007 года ведется строительство очистных сооружений бытовой канализации мощностью 3500 м³/сутки.

Контроль качества сточных вод.

На основании СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы», МУП ЖКХ «Кедр» осуществляет производственный контроль качества сточных вод и поверхностных вод суши. Производственный контроль осуществляется в соответствии с договором, заключенным с Федеральным государственным учреждением «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО»), на работы: отбор и химический анализ проб сточных и природных вод (в соответствии с графиком контроля нормативов ПДС).

Системы учета ресурсов.

Учет объема сточных вод ведется расчетным методом по нормативам водопотребления-водоотведения. Величина перекачки стоков прямо пропорционально зависит от подъема воды.
Определение объема стоков на собственные нужды и внутрицеховой оборот выполняются расчетным путем в соответствии с установленными нормами технологии очистки стоков. Для анализа расчетных данных необходима установка приборов для учета фактического объема канализационных очистных сооружений.

Технические и технологические проблемы в централизованной системе водоотведения.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:
- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом более 70%;
- отсутствие высокотехнологичных канализационных очистных сооружений;
- отсутствие резерва насосного оборудования;
- отсутствие приборов учета от приема в сеть до поступления в выпускной коллектор;
- отсутствие централизованной системы водоотведения в большинстве населенных пунктов городского округа.
Рекомендуемые мероприятия:
- модернизация очистных сооружений;
- замена устаревшего и исчерпавшего ресурс работы оборудования на всех стадиях производства на современное и энергоэффективное;
- установка приборов учета;
- увеличение зоны охвата централизованной системы водоотведения;
- модернизация и строительство сетей водоотведения.

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории городского округа.

Для обоснования технических мероприятий произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
- надежность;
- экологическая безопасность.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности).
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах – 3,29 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей – 4 ед./км.
С учетом данных показателей сформированы мероприятия программы:
- реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;
- программой предусмотрены строительство очистных сооружений КОС.
Качество (параметры микроклимата).
Качество услуг водоотведения гарантирует бесперебойность предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса. Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в системе водоотведении;
- частота отказов в системе водоотведения;
- отсутствие протечек и запаха;
- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 89%; доля стоков, подвергающихся очистке – 100%.

6. Перечень Мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате таких мероприятий.

Наименование мероприятий и виды работ		Год реализации
Перспективные мероприятия по модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
	Реконструкция насосной станции I-го подъема.	2023
	Реконструкция насосной станции II-го подъема.	2024
Перспективные мероприятия по модернизации сетей централизованной системы водоснабжения
	Модернизация централизованных сетей водоснабжения по ул. Свободы от ул. Ленина до ул. Неделина в пгт. Свободный протяженностью 0,5 км. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные полиэтиленовые трубы, в том числе СМР.	2021
	Модернизация централизованных сетей водоснабжения по ул. Ленина от ул. Майского до ул. Кузнецова в пгт. Свободный протяженностью 0,35 км. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные полиэтиленовые трубы, в том числе СМР.	2021
	Модернизация централизованных сетей водоснабжения по ул. Кузнецова от ул. Ленина до ул. Неделина в пгт. Свободный протяженностью 0,8 км. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные полиэтиленовые трубы, в том числе СМР.	2022
	Модернизация централизованных сетей водоснабжения по ул. Неделина от здания №75 до пожарного депо в пгт. Свободный протяженностью 0,57 км . Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные полиэтиленовые трубы, в том числе СМР.	2022
	Модернизация централизованных сетей водоснабжения от НС 2 подъема до НС3 протяженностью 6,77. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные полиэтиленовые трубы, в том числе СМР.	2026
	Модернизация централизованных сетей водоснабжения от НС 1 подъема до НС 2 подъема в пгт.Свободный протяженностью 0,5 км . Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные полиэтиленовые трубы, в том числе СМР.	2026
	Разработка проекта на скважины I, II, III, IV	2022
Перспективные мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в централизованной системе водоснабжения
	Капитальный ремонт резервуаров запаса чистой воды V=100 м3	2023
	Проведение энергетических обследований объектов централизованной системы водоснабжения	2024

Наименование мероприятий и виды работ		Год реализации
Перспективные мероприятия по модернизации объектов системы водоотведения
	Строительство очистных сооружений	2023
Перспективные мероприятия по модернизации сетей централизованной системы водоотведения
	Модернизация централизованных сетей водоотведения по ул. Свободы от ул. Ленина до ул. Неделина в пгт. Свободный протяженностью 0,345 км.	2024
	Модернизация централизованных сетей водоотведения по ул. Кузнецова от ул. Неделина до ул. Ленина в пгт. Свободный протяженностью 0,075 км.	2025
	Модернизация централизованных сетей водоотведения по ул. Кузнецова д. 31 в пгт. Свободный протяженностью 0,075 км.	2025
	Модернизация централизованных сетей водоотведения по ул. Неделина от д.№58 до д.№59 в пгт. Свободный протяженностью 0,127 км .	2023
	Модернизация централизованных сетей водоотведения по ул. Неделина от ул. Кузнецова до поворотного канализационного колодца между д. №3 и д. № 4 в пгт. Свободный протяженностью 0,515 км.	2023
	Реконструкция канализационных колодцев в районе д. №1,2,3,4 по ул. Неделина в пгт. Свободный (17 шт.)	2023
	Реконструкция канализационных колодцев в районе д. №56,57 по ул. Кузнецова в пгт. Свободный (13 шт.)	32
Перспективные мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в централизованной системе водоотведения
	Проведение энергетических обследований объектов централизованной системы водоотведения	2024

7. Целевые показатели деятельности на срок реализации инвестиционных программ (2021 - 2026 годы).
Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения городского округа ЗАТО Свободный
№ / п/п	Наименование показателя		Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Показатели качества питьевой воды
1.	Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам по следующим показателям: / -кремний (не более 10 мг/л), / - общие колиформные бактерии (отсутствие), / -трихлорэтилен (не более 0,005 мг/л), / -четыреххлористый углерод (не более 0,006 мг/л)		%	5,36	5,36	0	0	0	0
2.	Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам		%	6,38	6,38	0	0	0	0
		Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Аварийность централизованных систем водоснабжения		%	55,0	30,0	5,0	1,0	1,0	1,0
4.	Продолжительность поставки товаров и услуг		час	8 760	8760	8760	8760	8760	8760
		Показатель эффективности
5.	Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя (потери на сетях населенных пунктов)		%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6.	Численность населения, получающего услугу водоснабжения		чел.	9533	1010	10228	10411	10605	10688

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения городского округа ЗАТО Свободный
№ / п/п	Наименование показателя		Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Показатель качества очистки сточных вод
1.	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод		%	5,36	5,36	2,6	0	0	0
2.	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод		%	6,38	6,38	3,5	0	0	0
		Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3.	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене		%	80	70	30	20	10	0
		Показатель качества обслуживания абонентов
4.	Среднее время ожидания ответа / оператора при обращении / абонента по вопросам / водоотведения по телефону / «горячей линии»		мин	-	-	-	-	-	-
5.	Численность населения, получающего услугу водоотведения		чел.	9533	1010	10228	10411	10605	10688
	Показатель эффективности использования ресурсов
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод		кВт*час/м3	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

8. Срок разработки и реализации инвестиционных программ
Разработчиком и исполнителем инвестиционной программы является МУП ЖКХ «Кедр».
8.1. Срок разработки инвестиционных программ:
в течении 3-х месяцев с даты утверждения технического задания.
8.2. Срок реализации инвестиционных программ- 2021 -2026 годы.
8.3. Согласование проекта инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».